	
[image: image1.wmf]KIiChŚ



	Chemia 
	8

	Oznaczanie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera




WYKONANIE ĆWICZENIA:
Równoległe trzy butelki tlenowe napełnić przez lewarowanie wodą badaną do połowy szyjki. Wprowadzając koniec pipet pod powierzchnię cieczy dodać po 1 cm3 siarczanu manganawego i po 1 cm3  alkalicznego roztworu jodku potasowego. Zatkać butelki korkami wypychając nadmiar cieczy, tak aby przy korku nie powstał pęcherzyk powietrza. Zawartość każdej butelki wymieszać przez odwracanie (co najmniej 15 razy) i pozostawić w ciemności (w półce pod stołem) do opadnięcia osadu na dno (ok. 10 min). Następnie pod włączonym dygestorium i w okularach ochronnych dodać po 1 cm3 stężonego kwasu siarkowego wprowadzając pipetę pod powierzchnię cieczy. Wymieszać dokładnie przez odwracanie do całkowitego rozpuszczenia osadu.
Odmierzyć z poszczególnych butelek po 100 cm3 roztworu do kolbek stożkowych 
i miareczkować 0.025 N roztworem tiosiarczanu sodowego. W momencie pojawienia się jasnożółtego zabarwienia dodać 1 cm3 skrobi i dalej miareczkować tę samą próbkę, aż do zupełnego odbarwienia próbki. Odczytywać z biurety całkowitą ilość tiosiarczanu sodowego jaka została zużyta do miareczkowania.
OBLICZENIA WYNIKÓW:
Zawartość tlenu rozpuszczonego obliczyć wg wzoru:


[image: image2.wmf]100

1000

2

,

0

´

´

=

a

X

     [mg O2/dm3] 

gdzie:

a - całkowita ilość 0.025 n r-ru tiosiarczanu sodowego zużyta do zmiareczkowania   jednej   próbki [cm3]
0.2 - ilość tlenu odpowiadająca 1 cm3 ściśle 0.025 n tiosiarczanu sodowemu [mg]
Wyniki zestawić w tabeli:

	Nr próbki
	VNa2S2O2 [cm3]
	X [mgO2/dm3]

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	Xśr = …… [mgO2/dm3]


* Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników trzech równolegle wykonanych oznaczeń różniących się między sobą nie więcej niż 10% wyniku najmniejszego.

W sprawozdaniu odnieść uzyskany wynik do odpowiednich rozporządzeń dotyczących jakości wód.

Po wykonaniu ćwiczenia należy posprzątać stanowiska pracy: używane szkło dokładnie umyć wodą wodociągową, a następnie przepłukać wodą destylowaną, stół laboratoryjny zetrzeć na mokro!

_1302067850.unknown

_1453188938.unknown

