	
[image: image1.wmf]KIiChŚ



	Chemia 
	10

	Oznaczanie zawartości fosforanów metodą kolorymetryczną



ZASADA METODY:
W środowisku kwaśnym ortofosforany tworzą z molibdenianem amonowym 
w obecności jonów antymonu związek kompleksowy, z którego po redukcji kwasem askorbinowym powstaje błękit fosforomolibdenowy. Intensywność niebieskiego zabarwienia utworzonego błękitu jest proporcjonalna do zawartości ortofosforanów.

WYKONANIE OZNACZENIA:

Do trzech cylindrów Nesslera odmierzyć po 50 cm3 badanej wody. 
W czwartym cylindrze przygotować "ślepą próbę" – tzn. odmierzyć do cylindra Nesslera 
50 cm3 wody destylowanej i postępować dalej jak z próbką badaną. Do wszystkich cylindrów dodać po 1 cm3 kwasu askorbinowego, wymieszać (bagietką), po czym dodać po 2 cm3 odczynnika mieszanego i ponownie wymieszać. Po 10 minutach, lecz przed upływem 
30 minut przelać roztwór do odpowiedniej kuwety i wykonać pomiar absorbancji przy długości fali 690 nm, stosując jako odnośnik ślepą próbę. Zawartość ortofosforanów odczytać 
z krzywej wzorcowej.

OBLICZENIA WYNIKÓW:
Uwzględniając objętość próbki pobranej do oznaczenia obliczyć zawartość ortofosforanów wg wzoru:

[image: image2.png]x-1000




gdzie:

CP - stężenie ortofosforanów w badanej próbce [mg PO4-3/dm3]
x - stężenie ortofosforanów odczytane z krzywej wzorcowej [mg/50 cm3],

V - objętość próbki użytej do oznaczeń [cm3].
Wyniki zestawić w tabeli:

	Nr próbki
	0
	1
	2
	3

	Absorbancja [-]
	
	
	
	

	Absorbancja badanej wody [-]
	Średnia arytmetyczna wyników absorbancji  trzech równolegle wykonanych oznaczeń różniących się między sobą nie więcej niż 10% wyniku najmniejszego minus absorbancja próbki ślepej.

	x [mg/50 cm3]
	

	V [cm3]
	
	
	
	

	CP = …………..[mg PO4-3/dm3]


W sprawozdaniu odnieść uzyskany wynik do odpowiednich rozporządzeń dotyczących jakości wód.
Po wykonaniu ćwiczenia należy posprzątać stanowiska pracy: używane szkło dokładnie umyć wodą wodociągową, a następnie przepłukać wodą destylowaną, stół laboratoryjny zetrzeć na mokro!
_1302067850.unknown

