	
[image: image1.wmf]KIiChŚ



	Chemia 
	7

	Oznaczanie indeksu nadmanganianowego



WYKONANIE ĆWICZENIA:
Do kolby stożkowej nr 1 odmierzyć 100 cm3 badanej wody, do kolby nr 2 50 cm3 badanej wody, do kolby nr 3 25, 20 lub 10 cm3 wody badanej (wartość wskaże prowadzący). Kolby nr 2 i 3 dopełnić wodą destylowaną do 100 cm3. W kolbie nr 0 przygotować tzw. ślepą próbę tzn. odmierzyć 100 cm3 wody destylowanej. Do każdej kolbki dodać po 10 cm3 roztworu kwasu siarkowego (1+3) oraz dokładnie (odmierzając za pomocą biurety!!!) po 
10 cm3 roztworu KMnO4. Wymieszać i wstawić do wrzącej łaźni wodnej na 10 min. 
Po wyciągnięciu z łaźni do próbek zabarwionych dodać 10 cm3 roztworu szczawianu -roztwory powinny się odbarwić - natychmiast miareczkować roztworem KMnO4 do wystąpienia słabo różowego zabarwienia utrzymującego się przez kilka minut. 

OBLICZANIE WYNIKÓW:

[image: image2.wmf],

1000

)

(

1

.

0

V

b

a

I

Mn

-

=

      
[image: image3.wmf]100

1

V

c

b

´

=


gdzie:

IMn - wartość indeksu nadmanganianowego [mg O2/dm3],

a - ilość roztworu KMnO4 zużyta na zmiareczkowanie badanej wody (próbki) [cm3]
b - ilość roztworu KMnO4 zużyta na zmiareczkowanie wody destylowanej

użytej do rozcieńczenia [cm3] (b=0 gdy nie stosujemy rozcieńczeń)
c - ilość roztworu KMnO4 zużyta na zmiareczkowanie ślepej próby [cm3]
V  - objętość badanej próbki wody [cm3]
V1 - objętość wody destylowanej użytej do rozcieńczenia [cm3].

Wyniki zestawić w tabeli:

	Nr oznaczenia
	VKMnO4 [cm3]
	IMn [mg O2/dm3]

	0
	
	-

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	IMn = ……………[mg O2/dm3]


* Jako wynik IMn należy podać wartość z najmniejszego rozcieńczenia
W sprawozdaniu odnieść uzyskany wynik do odpowiednich rozporządzeń dotyczących jakości wód.
Po wykonaniu ćwiczenia należy posprzątać stanowiska pracy: używane szkło dokładnie umyć wodą wodociągową, a następnie przepłukać wodą destylowaną, stół laboratoryjny zetrzeć na mokro!



























_1302067850.unknown

_1453185585.unknown

_1202200478.unknown

