	
[image: image1.wmf]KIiChŚ



	ENERGETYKA
	4

	Oznaczanie kwasowości i zasadowości wody




1. Za pomocą papierka wskaźnikowego oznaczyć pH wody badanej 1 lub 2 (prowadzący wskaże, którą wodę wybrać).
a) Zanurzyć papierek wskaźnikowy w badanej wodzie i po odczekaniu kilku sekund porównać ze skalą barw na opakowaniu.

2. Na podstawie określonego pH wody badanej wykonać oznaczenia KWASOWOŚCI lub/i ZASADOWOŚCI korzystając z wykresu umieszczonego poniżej.


OZNACZANIE KWASOWOŚCI WODY

1. Oznaczanie kwasowości ogólnej Kog.

Przygotować stanowisko do miareczkowania napełniając biuretę roztworem NaOH o stężeniu 0,1 mol/dm3. 

Do kolbki stożkowej odmierzyć za pomocą cylindra miarowego 100 cm3 badanej wody, dodać 3 krople fenoloftaleiny i miareczkować 0,1 mol/dm3 roztworem NaOH do zmiany zabarwienia z bezbarwnego do lekko różowego utrzymującego się nie krócej niż 3 minuty. Oznaczenie powtórzyć dwukrotnie.
2. Oznaczanie kwasowości mineralnej Km.

Przygotować stanowisko do miareczkowania napełniając biuretę roztworem NaOH o stężeniu 0,1 mol/dm3. 

Do kolbki stożkowej odmierzyć za pomocą cylindra miarowego 100 cm3 badanej wody, dodać 3 krople metylooranżu i miareczkować 0,1 mol/dm3 roztworem NaOH do zmiany barwy z czerwonej na żółtopomarańczową. Oznaczenie powtórzyć dwukrotnie.
OBLICZANIE WYNIKÓW:

Kwasowość ogólna wg wzoru:       
[image: image2.wmf]V

a

K

og

1000

1

.

0

´

´

=

   (mval/dm3)

Kwasowość mineralna wg wzoru:  
[image: image3.wmf]V

b

K

m

1000

1

.

0

´

´

=

    (mval/dm3)

gdzie:

0.1 – przelicznik na miliwale (1cm3 0.1 n NaOH zawiera 0.1 mval NaOH),

a – ilość cm3 0.1 mol/dm3 r-ru NaOH zużyta do miareczkowania wobec fenoloftaleiny,

b - ilość cm3 0.1 mol/dm3 r-ru NaOH zużyta do miareczkowania wobec metylooranżu,

V – objętość próbki wody w cm3.

Po wykonaniu ćwiczenia należy posprzątać stanowiska pracy: używane szkło dokładnie umyć wodą wodociągową, a następnie przepłukać wodą destylowaną, stół laboratoryjny zetrzeć na mokro!
OZNACZANIE ZASADOWOŚCI WODY
1. Oznaczanie zasadowości wobec fenoloftaleiny ZF
Przygotować stanowisko do miareczkowania napełniając biuretę roztworem HCl o stężeniu 0,1 mol/dm3. 

Do kolbki stożkowej odmierzyć za pomocą cylindra miarowego 100 cm3 badanej wody, dodać 4 krople fenoloftaleiny i miareczkować 0,1 mol/dm3 roztworem HCl do zaniku różowego zabarwienia (próbka bezbarwna). Oznaczenie powtórzyć dwukrotnie.
2. Oznaczanie zasadowości wobec metylooranżu ZM
Przygotować stanowisko do miareczkowania napełniając biuretę roztworem HCl o stężeniu 0,1 mol/dm3. 

Do kolbki stożkowej odmierzyć za pomocą cylindra miarowego 100 cm3 badanej wody, dodać 3 krople metylooranżu i miareczkować 0,1 mol/dm3 roztworem HCl do zmiany zabarwienia z żółtej do żółtoróżową (łososiową). Oznaczenie powtórzyć dwukrotnie.

OBLICZANIE WYNIKÓW:

Zasadowość wobec fenoloftaleiny wg wzoru: 
[image: image4.wmf]V

a

Z

F

1000

1

.

0

´

´

=

 (mval/dm3)

Zasadowość wobec metylooranżu wg wzoru: 
[image: image5.wmf]V

b

Z

M

1000

1

.

0

´

´

=

 (mval/dm3)

gdzie:

0.1 – przelicznik (1cm3 0.1 n HCl zawiera 0.1 mval HCl),

a – ilość cm3 0.1 mol/dm3 r-ru HCl zużyta do miareczkowania wobec fenoloftaleiny,

b - ilość cm3 0.1 mol/dm3 r-ru HCl zużyta do miareczkowania wobec metylooranżu,

V – objętość próbki wody w cm3.

Po wykonaniu ćwiczenia należy posprzątać stanowiska pracy: używane szkło dokładnie umyć wodą wodociągową, a następnie przepłukać wodą destylowaną, stół laboratoryjny zetrzeć na mokro!
Wyniki zestawić w tabeli:
	Oznaczanie zasadowości mineralnej  ZF

	Nr oznaczenia
	VHCl [cm3]
	ZF [mval/dm3]

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	ZF=......................... [mval/dm3]

	Oznaczanie zasadowości ogólnej  ZM

	Nr oznaczenia
	VHCl [cm3]
	ZM[mval dm-3]

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	ZM = ..................   [mval/dm3]

	Oznaczanie kwasowości ogólnej Kog

	Nr oznaczenia
	VNaOH [cm3]
	Kog [mval dm-3]

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	Kog = .....................   [mval/dm3]

	Oznaczanie kwasowości mineralnej Km

	Nr oznaczenia
	VNaOH [cm3]
	Km [mval/dm3]

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	Km = .....................   [mval/dm3]


* Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników trzech równolegle wykonanych oznaczeń różniących się między sobą nie więcej niż 10% wyniku najmniejszego.
W sprawozdaniu odnieść uzyskany wynik do odpowiednich rozporządzeń dotyczących jakości wód.
Kwasowość ogólna





Zasadowość F





Kwasowość


 mineralna





4,6





Zasadowość M





14 pH





8,3





0








_1326703053.unknown

_1326703263.unknown

_1326703336.unknown

_1326703101.unknown

_1302067850.unknown

