	
[image: image1.wmf]KIiChŚ



	Chemia 
	9

	Oznaczanie żelaza ogólnego metodą kolorymetryczną




WYKONANIE OZNACZENIA:
Do cylindrów Nesslera o numerach 1, 2 i 3 odmierzyć po 100 cm3 badanej wody. 
W cylindrze nr 0 przygotować "ślepą próbę" – tzn. odmierzyć do cylindra Nesslera 100 cm3 wody destylowanej i postępować dalej jak z próbką badaną. 

Następnie do wszystkich cylindrów dodać po 3 cm3 roztworu kwasu solnego (1+1), 2,5 cm3 roztworu chlorowodorku hydroksyloaminy, 10 cm3 buforu octanowego oraz po 2 cm3 roztworu 1,10-fenantroliny (wszystkie odczynniki odmierzać pipetą). Wymieszać za pomocą bagietki. Po 10 minutach oznaczyć zawartość Fe fotometrycznie przy długości fali 500 nm, stosując jako odnośnik ślepą próbę. Odczytać stężenie żelaza z krzywej wzorcowej.
OBLICZENIA WYNIKÓW:
Uwzględniając objętość próbki pobranej do oznaczenia obliczyć zawartość żelaza wg wzoru:

[image: image2.png]Fe

_ x-1000




gdzie:

CFe - stężenie żelaza w badanej próbce [mg Fe2+/dm3]
x - stężenie żelaza odczytane z krzywej wzorcowej [mg/100 cm3],

V - objętość próbki użytej do oznaczeń [cm3].
Wyniki zestawić w tabeli:

	Nr próbki
	1
	2
	3

	Absorbancja [-]
	
	
	

	Absorbancja badanej wody [-]
	Średnia arytmetyczna wyników absorbancji  trzech równolegle wykonanych oznaczeń różniących się między sobą nie więcej niż 10% wyniku najmniejszego.

	x [mg/100 cm3]
	

	V [cm3]
	
	
	

	CFe = …………..[mg Fe2+/dm3]


W sprawozdaniu odnieść uzyskany wynik do odpowiednich rozporządzeń dotyczących jakości wód.

Po wykonaniu ćwiczenia należy posprzątać stanowiska pracy: używane szkło dokładnie umyć wodą wodociągową, a następnie przepłukać wodą destylowaną, stół laboratoryjny zetrzeć na mokro!
_1302067850.unknown

