	
[image: image1.wmf]KIiChŚ



	ENERGETYKA  I 
TRANSPORT
	2

	Elektrolity – pomiar pH i wyznaczanie stałej dysocjacji




WYKONANIE ĆWICZENIA:

W trzech zlewkach przyrządzić roztwory buforowe, poprzez odmierzenie za pomocą pipet podanych w tabeli objętości kwasu i soli.
	Zlewka
	roztwór kwasu [cm3]
	roztwór soli 
[cm3]

	I
	5
	20

	II
	10
	10

	III
	20
	5


Roztwory starannie wymieszać. 

Zmierzyć pH sporządzonych roztworów wg instrukcji poniżej.

Oznaczanie pH:

UWAGA: Proszę o ostrożne obchodzenie się z pH-metrem!!!

Głowicę pH-metru należy przepłukać wodą destylowaną przed pomiarem, pomiędzy pomiarami i po zakończeniu pomiarów.

1. Zdjąć nasadkę pH-metru.

2. Włączyć przyrząd przyciskiem ON/OFF.

3. Umieścić głowicę pH-metru w kolbce z badaną próbą.

4. Po ustabilizowaniu się wartości na wyświetlaczu odczytać i zapisać wartość mierzoną.

5. Wyłączyć pH-metr przyciskiem ON/OFF. 

6. Przepłukać głowicę wodą destylowaną i nałożyć nasadkę. 

Zmierzyć pH wody wodociągowej oraz destylowanej.

Obliczyć stałą dysocjacji oddzielnie dla każdego roztworu:

                     [image: image2.png]


          Gdzie:

[A-] – stężenie soli

[HA] – stężenie kwasu
 Otrzymane wyniki  wpisać  do tabel:

Tabela 1

	Pomiar pH wody wodociągowej i destylowanej

	Lp.
	wodociągowa
	destylowana

	
	
	


Tabela 2

	Wyznaczanie stałej dysocjacji

	
	Roztwór I
	Roztwór II
	Roztwór III

	Csoli/Ckwasu
	
	
	

	pH
	
	
	

	[H+]
	
	
	

	K
	
	
	

	Kśr
	


     Przykład obliczania:

W kolbce I zmieszano jedną porcję kwasu i cztery porcje jego soli.

Stosunek stężenia soli do kwasu wynosi:

[image: image3.png]A1
HA] 1





Z pomiaru pH tej mieszaniny uzyskano wynik pH=5,6

Z wzoru na pH wylicza się stężenie kwasu [H+]:

pH = -log[H+] = 5,6

[H+] = 10-5,6

[H+] = 2,5 · 10-6
Stąd 

K = 2,5 · 10-6 · 4 = 1 · 10-5
Po wykonaniu ćwiczenia należy posprzątać stanowiska pracy: używane szkło dokładnie umyć wodą wodociągową, a następnie przepłukać wodą destylowaną, stół laboratoryjny zetrzeć na mokro!
_1631350529.unknown

