	
[image: image1.wmf]KIiChŚ



	Chemia 
	1

	Sporządzanie 0.1 N roztworu HCl ze stężonego kwasu.
Nastawianie miana kwasu solnego na boraks




WYKONANIE ĆWICZENIA:
1. Sporządzanie roztworu ok. 0,1N HCl:
a). Mając do dyspozycji stężony kwas solny o gęstości d = 1,17 g/cm3 i zawartości procentowej odpowiadającej tej gęstości równej 33.46 % obliczyć ile cm3 tego kwasu należy odmierzyć, aby sporządzić 500 cm3 0,1 N roztworu HCl.
b).  Do kolby miarowej o pojemności 500 cm3 wlać (bezpośrednio z pojemnika z wodą destylowaną) około 300 cm3 wody destylowanej. Następnie (pod włączonym wyciągiem 
i w okularach ochronnych) odmierzyć pipetą obliczoną objętość stężonego HCl. Roztwór w kolbie wymieszać, dopełnić wodą destylowaną do objętości 500 cm3 (tzn. do kreski), zamknąć korkiem i dokładnie wymieszać.
2. Ustalanie miana sporządzonego roztworu HCl:

Do trzech kolb stożkowych odpipetować po 20 cm3 roztworu boraksu. Do każdej kolby dodać po 30 cm3 wody destylowanej i po 4 krople oranżu metylowego. Następnie miareczkować sporządzonym roztworem HCl do pierwszej zmiany zabarwienia wskaźnika 
z żółtej na pomarańczową.
OBLICZANIE WYNIKÓW:
Normalność kwasu obliczyć wg wzoru:

[image: image2.wmf]2

1

1

2

V

V

N

N

´

=


gdzie:

N1  – normalność roztworu boraksu (0,0524 gR/dm3)
V1 – objętość próbki boraksu [cm3]
N2   – normalność roztworu HCl [gR/dm3]
V2 – objętość roztworu HCl zużyta na zmiareczkowanie próbki [cm3]
Wyniki zestawić w tabeli:

	Nr oznaczenia
	V1 [cm3]
	V2 [cm3]
	N1 [gR/dm3]
	N2 [gR/dm3]

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	N2śr = ………….[gR/dm3]


*Za wynik należy przyjąć średnią arytmetyczną wyników trzech równolegle wykonanych oznaczeń różniących się między sobą nie więcej niż 10% wyniku najmniejszego.

Po wykonaniu ćwiczenia należy posprzątać stanowiska pracy: używane szkło dokładnie umyć wodą wodociągową, a następnie przepłukać wodą destylowaną, stół laboratoryjny zetrzeć na mokro!

_1302067850.unknown

_1453186502.unknown

